## Provox
Plant |  |  |  | סה"כ
ציוד |  | תאור | מק"ט | Provox
Conntroler | Cl7675X1-A10 | MPU | 3/976/986/006 | 15
|  | CIA CARD | 3/976/987/001 | 15
| CL7675-X1 | IO DRIVER | 3/976/987/675 | 21
| CL7661X1-A10 | BOARD 20 SERIES | 3/976/987/661 | 7
| CL7701X1-A1 | BOARD RCIA 11.PWB | 3/976/987/701 | 0
| DH6032CE-2 | HIGHWAY DATA LINK RJ45 | 3/976/984/027 | 6
| DH6032CE-1 | HIGHWAY DATA LINK COAX | 3/976/986/032 | 3
Reack's |  |  |  | 0
0
Power Suplay | CP6103X1/AA1 | POWER SUPPLY HOUS. | 3/976/986/100 | 5
| CP6103X1/CA1 | POWER SUPPLY ONLY | 3/976/986/101 | 11
| CP6103CE-4 | POWER SUPPLY HOUS. | 3/976/986/103 | 0
| CP6103X1-BA1 |  |  | 1
| CP6102X1-A4 | SYSTEM POWER SUPLY |  | 6
Card | CP6701X1-DA2 | i/o card file | 3/976/986/701 | 19
| CP6701X1-DA4 | i/o card file | 3/976/986/701 | 4
| cp6701x1-fa8 | i/o card file | 3/976/986/701 | 14
| CP6701X1-DA3 | i/o card file | 3/976/986/701 | 20
| cp6701x1-fa6 | i/o card file | 3/976/986/701 | 57
| CP6701X1-A8 | PWR CONVERTER CARD | 3/976/986/701 | 7
| CP6701X1-A4 | PWR DISTR PNL | 3/976/986/701 | 4
| CP6701X1FAB | PWR CONVERTER CARD |  | 8
| CL6721CE-1 | DISCRETE INPUT/OUTP | 3/976/986/721 | 0
| CL6721X1-A1 | dicrete input/output card | 3/976/986/720 | 12
| CL6721X1-A3 | dicrete input/output card | 3/976/986/721 | 134
| CL6721X1-A4 | dicrete input/output card | 3/976/986/721 | 126
| CL6751-5 | DISCRETE INPUT MODULE | 3/976/986/751 | 0
| CL9751-A1 | 3-32 VDC IN DEBOUNCE |  | 32
| CL9751-A5 | 120 V INPUT |  | 752
| CL6751-A7 | RELAY CONTACT INPUT |  | 6
| CL6751-A8 | 120V INPUT RELAY | 3/976/986/752 | 544
| CL6753CE-5 | DIN MOD 90-140 VAC | 3/976/986/753 | 0
| CL6753X1-A5 | discrete input module | 3/976/986/753 | 1237
| CL6753X1-A12 | RELAY CONTACT |  | 96
| CL6755CE-1 | DOUT MOD | 3/976/986/755 | 0
| CL6755X1-A1 | relay output 5A | 3/976/986/755 | 726
| CL6755X1-A2 | relay output 5A | 3/976/986/755 | 16
| CL6755X1-A3 | relay output 5A | 3/976/986/755 | 188
| CL6773-1 | TERMINATION PANEL | 3/976/986/773 | 0
Card | CL6773X1-A2 | CSA 5AMP RLY 240V | 3/976/986/773 | 47
| CL6775CE-1 | RELAY OUTPUT | 3/976/986/775 | 0
| CL6775X1-A1 | relay output termination panel | 3/976/986/775 | 58
| CL6781X1-A3 | dicrete input/output card | 3/976/986/781 | 84
| CL6787CE-1 | DISCRETE I/O | 3/976/986/787 | 0
| CL6787X1-A1 | discrete i/o termination panel | 3/976/986/787 | 84
| CL6821CE-1 | analog input/output card | 3/976/986/821 | 0
| CL6821X1-A6 | analog input/output card | 3/976/986/821 | 42
| CL6821 | analog input/output card | 3/976/986/821 | 67
| CL6822X1-A1 | SMART TRANS INPUT |  | 23
| CL6824CE-1 | ANALOG I/P CARD | 3/976/986/824 | 0
| CL6824X1-A6 | ANALOG INPUT ONLY | 3/976/986/824 | 16
| CL6824X1-A2 | analog input only card | 3/976/986/824 | 34
| CL6824X1-A1 | ANAL I/P | 3/976/986/824 | 40
| CL6858CE-23 | T/C I/P MODOUL | 3/976/986/850 | 0
| 12P0767X032 | RTD INPUT MODOUL | 3/976/986/852 | 0
| CL6853X1-A10 | PT 100 RTD |  | 96
| CL6855CE-1 | ISOL. I/L ANALOG | 3/976/986/855 | 0
| cl6855x1-a7 | isolated high level analog input module | 3/976/986/855 | 16
Card | CL6857CE-10 | RTD I/P MODULE | 3/976/986/857 | 0
| CL6857X1-A23 | rtd input module | 3/976/986/857 | 105
| CL6858CE-22 | T/C INPUT MOD | 3/976/986/858 | 0
| CL6858X1-A21 | thermocouple (t/c) input module | 3/976/986/858 | 144
| CL6859 | dual channel input module | 3/976/986/859 | 504
| CL6859X1-A5 | dual channel input module |  | 39
| CL6863XA-A2 | ISOL ANALG IN TERM |  | 4
| CL6871X1-A3 | CSA A OUT CUR OUT OUTPUT TERMINAT | 3/976/986/871 | 35
| CL6881X1-A1 | SIM SE SMART TERMINAL INPUT | 3/976/986/881 | 24
| CL6885CE-1 | analog/smart device output termination panel | 3/976/986/885 | 0
| CL6885 | analog/smart device output termination panel | 3/976/986/885 | 50
| CL6895 | single-ended analog/smart device input termination panel | 3/976/986/895 | 0
| CL6895X1-A1 | single-ended analog/smart device input termination panel | 3/976/986/895 | 80
| CL6897CE-1 | ISO ANA | 3/976/986/897 | 0
| CL6897X1-A1 | isolated analog input termination panel | 3/976/986/897 | 18
| CL6921X1-A9 | WEIGHT SCALE FW | 3/976/986/921 | 1
| CL6921X1 | EXTERNAL INTERFACE CARD (AB P2) | 3/976/986/921 | 1
| CL6921X1-A8 | VIO3 FIRMWARE | 3/976/986/921 | 5
| CL6921X1A5 | TOOLKIT | 3/976/986/921 | 4
| DC9430X1-HA6 | LOGIC MODUL.XP400 Xterminal | 3/976/989/431 | 4
| CL6621X1 | SERIES 20 UOC CONTROLER (DF1) |  | 1
| cl6861x1-a2 | single ended input termination panel |  | 18
| cl7675x1-ba5 |  |  | 2
| cl7675x1-a10 p5.1 |  |  | 4
| CP6221 X1-DF1 | FYUZ 2A |  | 6
| CL6885 | analog/smart device output termination panel | 3/976/986/885 |  | AO
| CL6821 | analog input/output card | 3/976/986/821 | AI
| CL6895 | single-ended analog/smart device input termination panel | 3/976/986/895
| CL6859 | dual channel input module | 3/976/986/859